## 1_Prüflinge
ID (Prüflings-ID) | Name (Prüflingsbezeichnung) | Abteilung | Hersteller | Seriennummer | Kunde | Prüfung (Prüfablauf) | Intervall (M.) | Letzte Prüfung (TT.MM.JJJJ) | Nächste Prüfung (TT.MM.JJJJ) | Bemerkung | Leitungsquerschnitt (qmm) | Leitungslänge (m) | Typ | Modell | Nennleistung (kW) | Ausgangsspannung (V) | Außer Betrieb | Private Anschaffung | Sichtprüfung | Prüfintervall (M.) | Prüfdatum (TT.MM.JJJJ) | Anzahl Leiter
0001 | Wasserkocher 123 | Vertrieb 1 OG | ABC-Tech | 1234567 | BENNING Werk I | 2 Geräte SK I mit RPE 10A | 12 | 2017-08-01 | 2018-08-01 | BE-Elektro 1 (12 Mon.) | 0.5 | 1 | Typ 1 | Modell 1 | 420 | 200 | Ja | Ja | 0 | 1 | 2019-01-01 | 1
0002 | Spülmaschine FX1 | Vertrieb 2 OG | Cleantech | AB84693 | BENNING Werk I | 1 Geräte SK I | 12 | 2017-08-01 | 2018-08-01 | Inbetriebnahme 06.12.16 | 0.6 | 2 | Typ 2 | Modell 2 | 430 | 205 | ja | Nein | 0 | 42 | 2019-01-02 | 2
0003 | Beamer X25i | Einkauf 1 OG | High-Tech | 4711 | BENNING Werk I | 1 Geräte SK I | 12 | 2017-09-06 | 2018-09-06 |  | 0.7 | 3 | Typ 3 | Modell 3 | 440 | 210 | Nein | nein | 1 | 3 | 2019-01-03 | 3
0004 | PC_Einkauf 25A | Einkauf 1 OG | Dello XP | 84712 | BENNING Werk I | 8 Geräte SK I mit RISO 250V | 24 | 2016-08-01 | 2018-08-01 | Lüfter prüfen | 0.8 | 4 | Typ 4 | Modell 4 | 450 | 215 | Ja | Ja | 2 | 4 | 2019-01-04 | 4
0005 | Deckenfluter Typ X1 | Einkauf 1 OG | HELLO | 69874WER | BENNING Werk I | 1 Geräte SK I | 12 | 2017-03-07 | 2018-03-07 |  | 0.9 | 5 | Typ 5 | Modell 5 | 460 | 220 | Ja | 0 | 0 | 5 | 2019-01-05 | 5
0006 | Personenschutzschalter PRCD-S | Betriebsunterhaltung | KOPP | 87935 | BENNING Werk II | 23 PRCD-S | 6 | 2018-02-06 | 2018-08-06 |  | 1 | 6 | Typ 6 | Modell 6 | 470 | 225 | Nein | 1 | 1 | 6 | 2019-01-06 | 6
0007 | Tauchpumpe T456 | Betriebsunterhaltung | Dicht-Tech | 6578912548A | BENNING Werk II | 4 Geräte SK I ohne RPE + IBDir | 6 | 2018-02-06 | 2018-08-06 | Gehäuseprüfung T6 | 1.1 | 7 | Typ 7 | Modell 7 | 480 | 230 | Nein | 1 | 2 | 7 | 2019-01-07 | 7
0008 | Schweissgerät FEST 17 | Betriebsunterhaltung | MELT-Tech | 58769KL | BENNING Werk II | 2 Schweißgerät SK I 3-Phasig | 6 | 2018-02-06 | 2018-08-06 | Inbetriebnahme 06.08.14 | 1.2 | 8 | Typ 8 | Modell 8 | 490 | 235 | Nein | 1 | 0 | 8 | 2019-01-08 | 8
0009 | Lötstation ZSK 1 | Entwicklung Hardware | HOT-L | 2368459PO | BENNING Werk II | 3 Geräte SK I mit IBDir | 12 | 2018-02-06 | 2019-02-06 |  | 1.3 | 9 | Typ 9 | Modell 9 | 500 | 240 | Ja | 0 | 1 | 9 | 2019-01-09 | 9
0010 | PC_EW-SW 69A | Entwicklung Software | Dello XP | 6487295 | BENNING Werk II | 8 Geräte SK I mit RISO 250V | 24 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 1.4 | 10 | Typ 10 | Modell 10 | 510 | 245 | Nein | Ja | 2 | 10 | 2019-01-10 | 10
0011 | Test 11 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487296 | BENNING Werk II | 5 Geräte SK I Heiz <3,5kW | 25 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 1.5 | 11 | Typ 11 | Modell 11 | 520 | 250 | Nein | Nein | 1 | 11 | 2019-01-11 | 11
0012 | Test 12 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487297 | BENNING Werk II | 6 Geräte SK I mit IPE Ersatz | 26 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 1.6 | 12 | Typ 12 | Modell 12 | 530 | 255 | Nein | nein | 2 | 12 | 2019-01-12 | 12
0013 | Test 13 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487298 | BENNING Werk II | 7 Geräte SK I RPE 10A + IPE Ers. | 27 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 1.7 | 13 | Typ 13 | Modell 13 | 540 | 260 | Ja | Ja | 0 | 13 | 2019-01-13 | 13
0014 | Test 14 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487299 | BENNING Werk II | 9 Geräte SK I ohne RISO | 28 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 1.8 | 14 | Typ 14 | Modell 14 | 550 | 265 | ja | 0 | 1 | 14 | 2019-01-14 | 14
0015 | Test 15 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487300 | BENNING Werk II | 10 Geräte SK I ohne RISO + IBDir | 29 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 1.9 | 15 | Typ 15 | Modell 15 | 560 | 270 | Nein | 1 | 2 | 15 | 2019-01-15 | 15
0016 | Test 16 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487301 | BENNING Werk II | 11 Geräte SK I mit U Ausg. | 30 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2 | 16 | Typ 16 | Modell 16 | 570 | 275 | Ja | 1 | 0 | 16 | 2019-01-16 | 16
0017 | Test 17 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487302 | BENNING Werk II | 12 Gerät SK I mit IPE Zange | 31 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.1 | 17 | Typ 17 | Modell 17 | 580 | 280 | Ja | 1 | 0 | 17 | 2019-01-17 | 17
0018 | Test 18 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487303 | BENNING Werk II | 13 Gerät SK I RPE 10A mit IPE Zange | 32 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.2 | 18 | Typ 18 | Modell 18 | 590 | 285 | Ja | 0 | 1 | 18 | 2019-01-18 | 18
0019 | Test 19 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487304 | BENNING Werk II | 14 Leitung Schuko mit Sonde | 33 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.3 | 19 | Typ 19 | Modell 19 | 600 | 290 | Nein | Ja | 2 | 19 | 2019-01-19 | 19
0020 | Test 20 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487305 | BENNING Werk II | 15 Leitung Schuko mit Sonde RISO 250V | 34 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.4 | 20 | Typ 20 | Modell 20 | 610 | 295 | Ja | Nein | 2 | 20 | 2019-01-20 | 20
0021 | Test 21 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487306 | BENNING Werk II | 16 Leitung Schuko ohne Sonde | 35 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.5 | 21 | Typ 21 | Modell 21 | 620 | 300 | Ja | nein | 2 | 21 | 2019-01-21 | 21
0022 | Test 22 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487307 | BENNING Werk II | 17 Geräte SK I 3-Phasig | 36 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.6 | 22 | Typ 22 | Modell 22 | 630 | 305 | Ja | Ja | 1 | 22 | 2019-01-22 | 22
0023 | Test 23 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487308 | BENNING Werk II | 18 Geräte SK I RPE 10A 3-Phasig | 37 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.7 | 23 | Typ 23 | Modell 23 | 640 | 310 | Nein | 0 | 1 | 23 | 2019-01-23 | 23
0024 | Test 24 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487309 | BENNING Werk II | 19 Baustromverteiler RCD-Typ A | 38 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.8 | 24 | Typ 24 | Modell 24 | 650 | 315 | Nein | 1 | 0 | 24 | 2019-01-24 | 24
0025 | Test 25 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487310 | BENNING Werk II | 20 Baustromverteiler RCD-Typ B | 39 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 2.9 | 25 | Typ 25 | Modell 25 | 660 | 320 | Ja | 1 | 1 | 25 | 2019-01-25 | 25
0026 | Test 26 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487311 | BENNING Werk II | 21 CEE Verlängerungsadapter | 40 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3 | 26 | Typ 26 | Modell 26 | 670 | 325 | Nein | 1 | 1 | 26 | 2019-01-26 | 26
0027 | Test 27 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487312 | BENNING Werk II | 22 CEE Geräte SK I mit IPE Ersatz | 41 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.1 | 27 | Typ 27 | Modell 27 | 680 | 330 | Nein | 0 | 0 | 27 | 2019-01-27 | 27
0028 | Test 28 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487313 | BENNING Werk II | 24 PRCD-S+ | 42 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.2 | 28 | Typ 28 | Modell 28 | 690 | 335 | Ja | Ja | 2 | 28 | 2019-01-28 | 28
0029 | Test 29 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487314 | BENNING Werk II | 25 PRCD-K | 43 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.3 | 29 | Typ 29 | Modell 29 | 700 | 340 | Ja | Nein | 1 | 29 | 2019-01-29 | 29
0030 | Test 30 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487315 | BENNING Werk II | 26 PRCD-AC | 44 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.4 | 30 | Typ 30 | Modell 30 | 710 | 345 | Nein | nein | 0 | 30 | 2019-01-30 | 30
0031 | Test 31 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487316 | BENNING Werk II | 27 PRCD-A | 45 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.5 | 31 | Typ 31 | Modell 31 | 720 | 350 | Nein | Ja | 1 | 31 | 2019-01-31 | 31
0032 | Test 32 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487317 | BENNING Werk II | 28 PRCD-F | 46 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.6 | 32 | Typ 32 | Modell 32 | 730 | 355 | Nein | 0 | 2 | 32 | 2019-02-01 | 32
0033 | Test 33 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487318 | BENNING Werk II | 29 PRCD-B | 47 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.7 | 33 | Typ 33 | Modell 33 | 740 | 360 | Ja | 1 | 1 | 33 | 2019-02-02 | 33
0034 | Test 34 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487319 | BENNING Werk II | 30 PRCD-B+ | 48 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.8 | 34 | Typ 34 | Modell 34 | 750 | 365 | Nein | 1 | 0 | 34 | 2019-02-03 | 34
0035 | Test 35 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487320 | BENNING Werk II | 31 PRCD-2polig | 49 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 3.9 | 35 | Typ 35 | Modell 35 | 760 | 370 | Nein | 1 | 0 | 35 | 2019-02-04 | 35
0036 | Test 36 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487321 | BENNING Werk II | 32 PRCD-3polig | 50 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4 | 36 | Typ 36 | Modell 36 | 770 | 375 | Ja | 0 | 0 | 36 | 2019-02-05 | 36
0037 | Test 37 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487322 | BENNING Werk II | 1 Geräte SK II | 51 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.1 | 37 | Typ 37 | Modell 37 | 780 | 380 | Ja | Ja | 0 | 37 | 2019-02-06 | 37
0038 | Test 38 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487323 | BENNING Werk II | 2 Geräte SK II mit IB Ersatz | 52 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.2 | 38 | Typ 38 | Modell 38 | 790 | 385 | Ja | Nein | 0 | 38 | 2019-02-07 | 38
0039 | Test 39 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487324 | BENNING Werk II | 3 Geräte SK II mit RISO 250V | 53 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.3 | 39 | Typ 39 | Modell 39 | 800 | 390 | Ja | nein | 0 | 39 | 2019-02-08 | 39
0040 | Test 40 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487325 | BENNING Werk II | 4 Geräte SK II ohne RISO | 54 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.4 | 40 | Typ 40 | Modell 40 | 810 | 395 | Ja | Ja | 0 | 40 | 2019-02-09 | 40
0041 | Test 41 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487326 | BENNING Werk II | 5 Geräte SK II ohne RISO + IBDir | 55 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.5 | 41 | Typ 41 | Modell 41 | 820 | 400 | Ja | 0 | 1 | 41 | 2019-02-10 | 41
0042 | Test 42 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487327 | BENNING Werk II | 6 Geräte SK II mit U Ausg. | 56 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.6 | 42 | Typ 42 | Modell 42 | 830 | 405 | Ja | 1 | 1 | 42 | 2019-02-11 | 42
0043 | Test 43 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487328 | BENNING Werk II | 1 Geräte SK III | 57 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.7 | 43 | Typ 43 | Modell 43 | 840 | 410 | Ja | 1 | 1 | 43 | 2019-02-12 | 43
0044 | Test 44 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487329 | BENNING Werk II | 1 Med. Geräte SK I | 58 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.8 | 44 | Typ 44 | Modell 44 | 850 | 415 | Ja | 1 | 1 | 44 | 2019-02-13 | 44
0045 | Test 45 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487330 | BENNING Werk II | 2 Med. Geräte SK I ohne Riso | 59 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 4.9 | 45 | Typ 45 | Modell 45 | 860 | 420 | Ja | 0 | 2 | 45 | 2019-02-14 | 45
0046 | Test 46 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487331 | BENNING Werk II | 3 Med. Geräte SK I Typ BF | 60 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5 | 46 | Typ 46 | Modell 46 | 870 | 425 | Ja | Ja | 2 | 46 | 2019-02-15 | 46
0047 | Test 47 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487332 | BENNING Werk II | 4 Med. Geräte SK I Typ CF | 61 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.1 | 47 | Typ 47 | Modell 47 | 880 | 430 | Ja | Nein | 2 | 47 | 2019-02-16 | 47
0048 | Test 48 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487333 | BENNING Werk II | 5 Med. Geräte SK I Typ B | 62 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.2 | 48 | Typ 48 | Modell 48 | 890 | 435 | Ja | nein | 2 | 48 | 2019-02-17 | 48
0049 | Test 49 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487334 | BENNING Werk II | 1 Med. Geräte SK II | 63 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.3 | 49 | Typ 49 | Modell 49 | 900 | 440 | Ja | Ja | 2 | 49 | 2019-02-18 | 49
0050 | Test 50 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487335 | BENNING Werk II | 2 Med. Geräte SK II ohne Riso | 64 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.4 | 50 | Typ 50 | Modell 50 | 910 | 445 | Ja | 0 | 2 | 50 | 2019-02-19 | 50
0051 | Test 51 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487336 | BENNING Werk II | 1 Schweißgerät SK I 1-Phasig | 65 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.5 | 51 | Typ 51 | Modell 51 | 920 | 450 | Ja | 1 | 2 | 51 | 2019-02-20 | 51
0052 | Test 52 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487337 | BENNING Werk II | 2 Schweißgerät SK I 3-Phasig | 66 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.6 | 52 | Typ 52 | Modell 52 | 930 | 455 | Ja | 1 | 2 | 52 | 2019-02-21 | 52
0053 | Test 53 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487338 | BENNING Werk II | 3 Schweißgerät SK I 3-Ph. Zange | 67 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.7 | 53 | Typ 53 | Modell 53 | 940 | 460 | Ja | 1 | 2 | 53 | 2019-02-22 | 53
0054 | Test 54 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487339 | BENNING Werk II | 1 Schweißgerät SK II 1-Phasig | 68 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.8 | 54 | Typ 54 | Modell 54 | 950 | 465 | Ja | 0 | 2 | 54 | 2019-02-23 | 54
0055 | Test 54 | Entwicklung Software | Dello XP | 6487339 | BENNING Werk II | 1 Schweissgerät SK II 1-Phasig | 68 | 2016-03-07 | 2018-03-07 | Lüfter prüfen | 5.9 | 55 | Typ 55 | Modell 55 | 960 | 470 | Ja | Nein | 2 | 55 | 2019-02-24 | 55
Note on T1: 0: Standard 1: Erweitert 2: Kundenspezifisch

## 2_Prüfabläufe ST 755-760
1 Geräte SK I
2 Geräte SK I mit RPE 10A
3 Geräte SK I mit IBDir
4 Geräte SK I ohne RPE + IBDir
5 Geräte SK I Heiz <3,5kW
6 Geräte SK I mit IPE Ersatz
7 Geräte SK I RPE 10A + IPE Ers.
8 Geräte SK I mit RISO 250V
9 Geräte SK I ohne RISO
10 Geräte SK I ohne RISO + IBDir
11 Geräte SK I mit U Ausg.
12 Gerät SK I mit IPE Zange
13 Gerät SK I RPE 10A mit IPE Zange
14 Leitung Schuko mit Sonde
15 Leitung Schuko mit Sonde RISO 250V
16 Leitung Schuko ohne Sonde
17 Geräte SK I 3-Phasig
18 Geräte SK I RPE 10A 3-Phasig
19 Baustromverteiler RCD-Typ A
20 Baustromverteiler RCD-Typ B
21 CEE Verlängerungsadapter
22 CEE Geräte SK I mit IPE Ersatz
23 PRCD-S
24 PRCD-S+
25 PRCD-K
26 PRCD-AC
27 PRCD-A
28 PRCD-F
29 PRCD-B
30 PRCD-B+
31 PRCD-2polig
32 PRCD-3polig
1 Geräte SK II
2 Geräte SK II mit IB Ersatz
3 Geräte SK II mit RISO 250V
4 Geräte SK II ohne RISO
5 Geräte SK II ohne RISO + IBDir
6 Geräte SK II mit U Ausg.
1 Geräte SK III
1 Med. Geräte SK I
2 Med. Geräte SK I ohne Riso
3 Med. Geräte SK I Typ BF
4 Med. Geräte SK I Typ CF
5 Med. Geräte SK I Typ B
1 Med. Geräte SK II
2 Med. Geräte SK II ohne Riso
1 Schweißgerät SK I 1-Phasig
2 Schweißgerät SK I 3-Phasig
3 Schweißgerät SK I 3-Ph. Zange
1 Schweißgerät SK II 1-Phasig

## Kunden
Kunde | Kundennummer | Anrede | Vorname | Nachname | Abteilung | Rufnummer 1 | Rufnummer 2 | E-Mail 1 | E-Mail 2 | Straße | Plz | Ort | Notizen | Fax
BENNING Werk I | Kundennummer 1 | Firma | Vorname 1 | Nachname 1 | Abteilung 1 | 02871931 | 0287193100 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 1 | 46395 | Ort 1 | Notizen 1 | Fax 1
BENNING Werk II | Kundennummer 2 | Herr | Vorname 2 | Nachname 2 | Abteilung 2 | 02871932 | 0287193101 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 2 | 46397 | Ort 2 | Notizen 2 | Fax 2
Kunde 3 | Kundennummer 3 | Frau | Vorname 3 | Nachname 3 | Abteilung 3 | 02871933 | 0287193102 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 3 | 46399 | Ort 3 | Notizen 3 | Fax 3
Kunde 4 | Kundennummer 4 | Chef | Vorname 4 | Nachname 4 | Abteilung 4 | 02871934 | 0287193103 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 4 | 46401 | Ort 4 | Notizen 4 | Fax 4
Kunde 5 | Kundennummer 5 | Firma | Vorname 5 | Nachname 5 | Abteilung 5 | 02871935 | 0287193104 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 5 | 46403 | Ort 5 | Notizen 5 | Fax 5
Kunde 6 | Kundennummer 6 | Herr | Vorname 6 | Nachname 6 | Abteilung 6 | 02871936 | 0287193105 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 6 | 46405 | Ort 6 | Notizen 6 | Fax 6
Kunde 7 | Kundennummer 7 | Frau | Vorname 7 | Nachname 7 | Abteilung 7 | 02871937 | 0287193106 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 7 | 46407 | Ort 7 | Notizen 7 | Fax 7
Kunde 8 | Kundennummer 8 | Chef | Vorname 8 | Nachname 8 | Abteilung 8 | 02871938 | 0287193107 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 8 | 46409 | Ort 8 | Notizen 8 | Fax 8
Kunde 9 | Kundennummer 9 | Firma | Vorname 9 | Nachname 9 | Abteilung 9 | 02871939 | 0287193108 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 9 | 46411 | Ort 9 | Notizen 9 | Fax 9
Kunde 10 | Kundennummer 10 | Herr | Vorname 10 | Nachname 10 | Abteilung 10 | 02871940 | 0287193109 | Email1@benning.de | Email2@benning.de | Straße 10 | 46413 | Ort 10 | Notizen 10 | Fax 10